|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informationen der Öffentlichkeit** | | |
| Anlagenregister gemäß § 36 Abs. 2 und 4 der Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotorenanlagen (44. BImSchV) | | |
|  |  |  |
| **Informationen nach § 6 Abs. 1, 2 und 5 der 44. BImSchV** | **Feuerungsanlage 1** | **Feuerungsanlage 2** |
| Betreibername | Agrar Produktionsgesellschaft Bösdorf/ Lockstedt | Avacon Natur GmbH |
| Geschäftssitz - Straße | Drömlingstraße 6 | Jacobistr. 3 |
| Geschäftssitz - PLZ, Ort | 39359 Oebisfelde-Weferlingen | 31157 Sarstedt |
| Art der Feuerungsanlage | sonstige Motoranlage | sonstige Motoranlage |
| Datum der Inbetriebnahme | 28.08.2020 | 04.12.2020 |
| Feuerungswärmeleistung [MW] | 1,295 | 2,085 |
| Brennstofftyp | Biogas | Erdgas |
| Anteil am Energieeinsatz [%] | 100 | 100 |
| zweiter Brennstofftyp |  |  |
| Anteil am Energieeinsatz [%] |  |  |
| Jahresbetriebsstunden [h/a] | 4350 | 4000 |
| Betriebslast [%] | 100 | 100 |
| Regelung für wenige Betriebsstunden | Erklärung nicht vorhanden | Erklärung nicht vorhanden |
| Regelung für den Notbetrieb | Erklärung nicht vorhanden | Erklärung nicht vorhanden |
| Geokoordinate Hochwert \* | 5809437 | 5791808 |
| Geokoordinate Rechtswert \* | 641546 | 678545 |
| Schornsteinhöhe über Gelände [m] | 10 | 53,7 |
| NACE-Code | 35300 | 35300 |
| Emissionsrelevante Änderung \*\* | nein | nein |
| Umstellung des Brennstoffs | nein | nein |
| Austausch des Kessels | nein | nein |
| Änderung nach § 16 Abs. 1 BImSchG | nein | nein |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \* Geokoordinaten nach UTM (etrs89/UTM32N) |  |  |
| \*\* Emissionsrelevante Änderung nach §§ 5 und 6 Abs. 5 der 44. BImSchV |  |  |
|  |  |  |
| aktualisiert am 31.01.2023 |  |  |